## Титульный лист
|  | 18_1_1 | 18_2_1 |  | 18_3_1 |  |  |  | 18_4_1 |  | 18_5_1 |  |  | 18_6_1
|  | 18_1_2 | 18_2_2 |  | 18_3_2 |  |  |  | 18_4_2 |  | 18_5_2 |  |  | 18_6_2
|  | 18_1_3 | 18_2_3 |  | 18_3_3 |  |  |  | 18_4_3 |  | 18_5_3 |  |  | 18_6_3
|  | Рев. Rev. | Дата Date |  | Назначение выпуска Purpose of Issue |  |  |  | Разработал Drawn |  | Проверил Checked |  |  | Утвердил Approved
Взам. инв. №/Sup.Inv.№ | [8 empty] | Stage |  | Sheet No |  |  | Total Sheets
[9 empty] | СЗ / CA |  |  | Рев. Rev. |  | <26>
<24>
Подпись и дата/Sign. & Date
1_DOC_TITLE
2_Construction_facility_name
|  | Изм. Rev. | Кол.уч. Area No | Лист Sheet | № док. Doc. No | Подпись Signature | Дата Date
|  | 17_1 | Разраб. | Фамилия_1 |  |  | 10_1 | 3_Unit_title_name |  | Стадия |  | Лист |  | Листов
Инв. № подл./Inv.№ Orig | 00000000 | 17_2 | Рук. гр. | Фамилия_2 |  |  | 10_2 |  |  | 5 |  | 6.1 |  | 7
|  | 17_3 | Гл. спец. | Фамилия_3 |  |  | 10_3 |  |  |  |  | 6.2
|  | 17_4 | Н. контр. | Фамилия_4 |  |  | 10_4 | 4_Document_name |  |  |  |  | Логотип организации разработчика
|  | 17_5 | ГИП | Фамилия_5 |  |  | 10_5
|  | Должность Position |  | Фамилия Surname |  | Подпись Signature | Дата Date

## Лист описания ревизий
Ведомость описания ревизии
Рев. | Обозначение раздела | Пункт раздела | Описание ревизии

## Спецификация
Поз. |  | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание
| 1 | Шкафы и панели
| 1.1 | Шкаф 8330-RD-01-S-SK-1301 в составе: | ЩУ-ЩБП-12-SOS.К2.0.0 | [5 empty] | или эквивалент
8330-RD-01-S-SK-1301 | 1.1.1 | Шкаф с резервированным источником питания, 700×500×250 мм, степень защиты корпуса IP54 | ЩБП-12 | BCC0002813 | НВП "Болид" | шт | 1 |  | или эквивалент
8330-RD-01-S-UP-1911 | 1.1.2 | Блок питания с функцией UPS, 13.8 В, 2.8 А; 13.8 В, 1.5 А; 59.34 Вт | DRC-60A | BCC0002733 | Mean Well | шт | 1 |  | или эквивалент
8330-RD-01-S-ARK-1911, 8330-RD-01-S-ARK-1912 |  | Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией, напряжение питания 10,2-28,4 В, размеры 156×107×39 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 55 °С, IP40 | С2000-КДЛ-2И исп.01 | BCC0000658 | НВП "Болид" | шт | 2 | 0.3 | или эквивалент
8330-RD-01-S-PI-1911 | 1.1.4 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet, напряжение питания 10,2-28,4 В, размеры 102×107×39 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 55 °С, IP30 | С2000-Ethernet | BCC0000659 | НВП "Болид" | шт | 1 | 0.2 | или эквивалент
8330-RD-01-S-AE-1911, 8330-RD-01-S-AE-1912 | 1.1.6 | Адресный расширитель на две зоны сигнализации, НР и НЗ контакты шлейфов, размеры 56х38х20 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 55°С, IP41 | С2000-АР2 исп.02 | BCC0000664 | НВП "Болид" | шт | 2 | 0.04 | или эквивалент
| 1.2 | Шкаф 8330-RD-01-S-SK-1302 в составе: | ЩУ-ЩБП-12-SOS.К2.0.0 | [5 empty] | или эквивалент
8330-RD-01-S-SK-1302 | 1.2.1 | Шкаф с резервированным источником питания, 700×500×250 мм, степень защиты корпуса IP54 | ЩБП-12 | BCC0002813 | НВП "Болид" | шт | 1 |  | или эквивалент
8330-RD-01-S-UP-1921 | 1.2.2 | Блок питания с функцией UPS, 13.8 В, 2.8 А; 13.8 В, 1.5 А; 59.34 Вт | DRC-60A | BCC0002733 | Mean Well | шт | 1 |  | или эквивалент
8330-RD-01-S-ARK-1921, 8330-RD-01-S-ARK-1922 | 1.2.3 | Контроллер двухпроводной линии с гальванической изоляцией, напряжение питания 10,2-28,4 В, размеры 156×107×39 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 55 °С, IP40 | С2000-КДЛ-2И исп.01 | BCC0000658 | НВП "Болид" | шт | 2 | 0.3 | или эквивалент
8330-RD-01-S-PI-1921 | 1.2.4 | Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet, напряжение питания 10,2-28,4 В, размеры 102×107×39 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 55 °С, IP30 | С2000-Ethernet | BCC0000659 | НВП "Болид" | шт | 1 | 0.2 | или эквивалент
8330-RD-01-S-BZ-1921, 8330-RD-01-S-BZ-1922, 8330-RD-01-S-BZ-1923, 8330-RD-01-S-BZ-1924 | 1.2.5 | Блок разветвительно-изолирующий для использования в ДПЛС, размеры 56x38x20 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 55 °С, IP20 | БРИЗ | BCC0000665 | НВП "Болид" | шт | 4 | 0.04 | или эквивалент
8330-RD-01-S-AE-1921, 8330-RD-01-S-AE-1922 | 1.2.6 | Адресный расширитель на две зоны сигнализации, НР и НЗ контакты шлейфов, размеры 56х38х20 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 55°С, IP41 | С2000-АР2 исп.02 | BCC0000664 | НВП "Болид" | шт | 2 | 0.04 | или эквивалент
| 2 | Приборы приемно-контрольные
8330-RD-01-S-AE-1301, 8330-RD-01-S-AE-1302, 8330-RD-01-S-AE-1303, 8330-RD-01-S-AE-1304, 8330-RD-01-S-AE-1305, 8330-RD-01-S-AE-1306, 8330-RD-01-S-AE-1307, 8330-RD-01-S-AE-1308, 8330-RD-01-S-AE-1309, 8330-RD-01-S-AE-1310, 8330-RD-01-S-AE-1311, 8330-RD-01-S-AE-1312, 8330-RD-01-S-AE-1313, 8330-RD-01-S-AE-1314, 8330-RD-01-S-AE-1315, 8330-RD-01-S-AE-2301, 8330-RD-01-S-AE-3301 | 2.1 | Адресный расширитель на две зоны сигнализации, НР и НЗ контакты шлейфов, размеры 56х38х20 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 55°С, IP41 | С2000-АР2 исп.02 | BCC0000664 | НВП "Болид" | шт | 17 | 0.04 | или эквивалент
| 3 | Извещатели
8330-RD-01-S-BGB-1301, 8330-RD-01-S-BGB-1302, 8330-RD-01-S-BGB-1303, 8330-RD-01-S-BGB-1305, 8330-RD-01-S-BGB-1306, 8330-RD-01-S-BGB-1318, 8330-RD-01-S-BGB-1319, 8330-RD-01-S-BGB-1320, 8330-RD-01-S-BGB-1321, 8330-RD-01-S-BGB-1322, 8330-RD-01-S-BGB-1323, 8330-RD-01-S-BGB-1324, 8330-RD-01-S-BGB-1325, 8330-RD-01-S-BGB-1326, 8330-RD-01-S-BGB-1327, 8330-RD-01-S-BGB-1328, 8330-RD-01-S-BGB-1329, 8330-RD-01-S-BGB-1330, 8330-RD-01-S-BGB-1331, 8330-RD-01-S-BGB-1332, 8330-RD-01-S-BGB-1333, 8330-RD-01-S-BGB-1334, 8330-RD-01-S-BGB-1335, 8330-RD-01-S-BGB-1338, 8330-RD-01-S-BGB-1343, 8330-RD-01-S-BGB-1344, 8330-RD-01-S-BGB-1345, 8330-RD-01-S-BGB-1346, 8330-RD-01-S-BGB-1347, 8330-RD-01-S-BGB-1348, 8330-RD-01-S-BGB-1349, 8330-RD-01-S-BGB-1350, 8330-RD-01-S-BGB-1352, 8330-RD-01-S-BGB-1353, 8330-RD-01-S-BGB-1354, 8330-RD-01-S-BGB-1355, 8330-RD-01-S-BGB-1356, 8330-RD-01-S-BGB-1357, 8330-RD-01-S-BGB-1358, 8330-RD-01-S-BGB-1359, 8330-RD-01-S-BGB-1360, 8330-RD-01-S-BGB-1361, 8330-RD-01-S-BGB-1362, 8330-RD-01-S-BGB-1363, 8330-RD-01-S-BGB-1364, 8330-RD-01-S-BGB-1365, 8330-RD-01-S-BGB-1366, 8330-RD-01-S-BGB-1367, 8330-RD-01-S-BGB-1370, 8330-RD-01-S-BGB-1371, 8330-RD-01-S-BGB-1372, 8330-RD-01-S-BGB-1373, 8330-RD-01-S-BGB-1374, 8330-RD-01-S-BGB-1375, 8330-RD-01-S-BGB-1376, 8330-RD-01-S-BGB-1377, 8330-RD-01-S-BGB-1378, 8330-RD-01-S-BGB-1379, 8330-RD-01-S-BGB-1380, 8330-RD-01-S-BGB-1381, 8330-RD-01-S-BGB-1382, 8330-RD-01-S-BGB-1383, 8330-RD-01-S-BGB-1384, 8330-RD-01-S-BGB-1385, 8330-RD-01-S-BGB-1388, 8330-RD-01-S-BGB-1389, 8330-RD-01-S-BGB-1390, 8330-RD-01-S-BGB-1391, 8330-RD-01-S-BGB-1392, 8330-RD-01-S-BGB-1393, 8330-RD-01-S-BGB-1397, 8330-RD-01-S-BGB-1398, 8330-RD-01-S-BGB-1399, 8330-RD-01-S-BGB-1400, 8330-RD-01-S-BGB-1401, 8330-RD-01-S-BGB-1402, 8330-RD-01-S-BGB-1403, 8330-RD-01-S-BGB-1404, 8330-RD-01-S-BGB-1405, 8330-RD-01-S-BGB-1406, 8330-RD-01-S-BGB-1407, 8330-RD-01-S-BGB-1408, 8330-RD-01-S-BGB-1409, 8330-RD-01-S-BGB-1410, 8330-RD-01-S-BGB-1413, 8330-RD-01-S-BGB-2301, 8330-RD-01-S-BGB-2302, 8330-RD-01-S-BGB-2304, 8330-RD-01-S-BGB-2305, 8330-RD-01-S-BGB-2306, 8330-RD-01-S-BGB-2308, 8330-RD-01-S-BGB-2309, 8330-RD-01-S-BGB-2310, 8330-RD-01-S-BGB-2311, 8330-RD-01-S-BGB-2312, 8330-RD-01-S-BGB-2313, 8330-RD-01-S-BGB-2314, 8330-RD-01-S-BGB-2315, 8330-RD-01-S-BGB-2318, 8330-RD-01-S-BGB-2319, 8330-RD-01-S-BGB-2320, 8330-RD-01-S-BGB-2321 | 3.1 | Извещатель охранный магнитоконтактный адресный, размеры 56х10х14 мм, рабочий диапазон температур от минус 45 до плюс 55°С, IP68 | С2000-СМК исп.01 (IP68) | BCC0000666 | НВП "Болид" | шт | 102 | 0.03 | или эквивалент
8330-RD-01-S-BGB-1307, 8330-RD-01-S-BGB-1308, 8330-RD-01-S-BGB-1309, 8330-RD-01-S-BGB-1310, 8330-RD-01-S-BGB-1311, 8330-RD-01-S-BGB-1312, 8330-RD-01-S-BGB-1313, 8330-RD-01-S-BGB-1314, 8330-RD-01-S-BGB-1315, 8330-RD-01-S-BGB-1316, 8330-RD-01-S-BGB-1317, 8330-RD-01-S-BGB-1336, 8330-RD-01-S-BGB-1337, 8330-RD-01-S-BGB-1339, 8330-RD-01-S-BGB-1340, 8330-RD-01-S-BGB-1341, 8330-RD-01-S-BGB-1342, 8330-RD-01-S-BGB-1351, 8330-RD-01-S-BGB-1368, 8330-RD-01-S-BGB-1369, 8330-RD-01-S-BGB-1386, 8330-RD-01-S-BGB-1387, 8330-RD-01-S-BGB-1394, 8330-RD-01-S-BGB-1395, 8330-RD-01-S-BGB-1396, 8330-RD-01-S-BGB-1411, 8330-RD-01-S-BGB-1412, 8330-RD-01-S-BGB-2316, 8330-RD-01-S-BGB-2317, 8330-RD-01-S-BGB-3301 | 3.2 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, с двумя контактами, пластик, винтовые клеммы, IP55, диапазон температур от минус 65 °С до плюс 60 °С, 40х28,5х25 мм (геркон и магнит). Масса (датчик и магнит) - 0,155 кг | ИО102-40 Б2П В | BCC0000515 | ООО НПП «МАГНИТО-КОНТАКТ» | шт | 30 | 0.155 | или эквивалент
8330-RD-01-S-BGL-1301, 8330-RD-01-S-BGL-1302, 8330-RD-01-S-BGL-2301, 8330-RD-01-S-BGL-2302 | 3.3 | Извещатель охранный оптико-электронный объёмный адресный | С2000-ИК исп.03 | BCC0000668 | НВП "Болид" | шт | 4 | 0.125 | или эквивалент
8330-RD-01-S-BGLs-1301, 8330-RD-01-S-BGLs-1302, 8330-RD-01-S-BGLs-1303, 8330-RD-01-S-BGLs-1304, 8330-RD-01-S-BGLs-1305, 8330-RD-01-S-BGLs-1306, 8330-RD-01-S-BGLs-1307, 8330-RD-01-S-BGLs-1308, 8330-RD-01-S-BGLs-1309, 8330-RD-01-S-BGLs-1310, 8330-RD-01-S-BGLs-1311, 8330-RD-01-S-BGLs-1312, 8330-RD-01-S-BGLs-1313, 8330-RD-01-S-BGLs-1314, 8330-RD-01-S-BGLs-1315, 8330-RD-01-S-BGLs-1316, 8330-RD-01-S-BGLs-1317, 8330-RD-01-S-BGLs-1318, 8330-RD-01-S-BGLs-1319, 8330-RD-01-S-BGLs-1320, 8330-RD-01-S-BGLs-1321, 8330-RD-01-S-BGLs-1322, 8330-RD-01-S-BGLs-1323, 8330-RD-01-S-BGLs-1324, 8330-RD-01-S-BGLs-1325, 8330-RD-01-S-BGLs-1326, 8330-RD-01-S-BGLs-1327, 8330-RD-01-S-BGLs-1328, 8330-RD-01-S-BGLs-1329, 8330-RD-01-S-BGLs-1330, 8330-RD-01-S-BGLs-1331, 8330-RD-01-S-BGLs-1332, 8330-RD-01-S-BGLs-1333, 8330-RD-01-S-BGLs-1334, 8330-RD-01-S-BGLs-1335, 8330-RD-01-S-BGLs-1336, 8330-RD-01-S-BGLs-1337, 8330-RD-01-S-BGLs-1338 | 3.4 | Извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный (штора), высота установки 2,3 м, размеры 105х75х56 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 50°С, IP41 | С2000-ИК исп.04 | BCC0000669 | НВП "Болид" | шт | 38 | 0.12 | или эквивалент
8330-RD-01-S-BGT-1301, 8330-RD-01-S-BGT-1302, 8330-RD-01-S-BGT-1303, 8330-RD-01-S-BGT-1304, 8330-RD-01-S-BGT-1305, 8330-RD-01-S-BGT-1306, 8330-RD-01-S-BGT-1307, 8330-RD-01-S-BGT-1308, 8330-RD-01-S-BGT-1309, 8330-RD-01-S-BGT-1310, 8330-RD-01-S-BGT-1311, 8330-RD-01-S-BGT-1312, 8330-RD-01-S-BGT-1313, 8330-RD-01-S-BGT-1314, 8330-RD-01-S-BGT-1315, 8330-RD-01-S-BGT-1316, 8330-RD-01-S-BGT-1317, 8330-RD-01-S-BGT-1318, 8330-RD-01-S-BGT-1319, 8330-RD-01-S-BGT-1320, 8330-RD-01-S-BGT-1321, 8330-RD-01-S-BGT-1322, 8330-RD-01-S-BGT-1323, 8330-RD-01-S-BGT-1324, 8330-RD-01-S-BGT-1325, 8330-RD-01-S-BGT-1326, 8330-RD-01-S-BGT-1327, 8330-RD-01-S-BGT-1328, 8330-RD-01-S-BGT-1329, 8330-RD-01-S-BGT-1330, 8330-RD-01-S-BGT-1331, 8330-RD-01-S-BGT-1332, 8330-RD-01-S-BGT-1333, 8330-RD-01-S-BGT-1334, 8330-RD-01-S-BGT-1335, 8330-RD-01-S-BGT-1336, 8330-RD-01-S-BGT-1337, 8330-RD-01-S-BGT-1338, 8330-RD-01-S-BGT-2301, 8330-RD-01-S-BGT-2302, 8330-RD-01-S-BGT-2303, 8330-RD-01-S-BGT-2304, 8330-RD-01-S-BGT-2305 | 3.5 | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный | С2000-СТ исп.02 | BCC0000430 | НВП "Болид" | шт | 43 | 0.1 | или эквивалент
| 4 | Аккумуляторные батареи
| 4.1 | Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный с указанием типа и кода для идентификации периода изготовления, емкость 18 А·ч, 12 В. Срок службы не менее 5 лет | DT 1218 | BCC0000818 | Delta | шт | 2 | 5.8 | или эквивалент
| 5 | Кабеленесущие конструкции
| 5.1 | Металлорукав в ПВХ изоляции, черный, УХЛ1, условный проход 10 мм, внутренний диаметр 9,6 мм, внешний диаметр 13,5 мм, IP67, диапазон температур от минус 60 °С до плюс 90 °С | МРПИ нг морозостойкий 10 | BCC0000516 | АО «ЗЭТА» | м | 148 |  | или эквивалент
| 5.2 | Металлорукав в ПВХ изоляции, черный, УХЛ1, условный проход 15 мм, внутренний диаметр 14,7 мм, внешний диаметр 18,7 мм, IP67, диапазон температур от минус 60°С до плюс 90°С | МРПИ нг морозостойкий 15 | BCC0000518 | АО «ЗЭТА» | м | 784 |  | или эквивалент
| 6 | Кабельные изделия
| 6.1 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А (нг(А)), с низким дымо- и газовыделением (LS). Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 – П1б.8.2.2.2. Медные однопроволочные жилы парной скрутки с изоляцией из ПВХ пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением. Оболочка из ПВХ пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, красного цвета. Рабочее напряжение переменного тока частотой 50 Гц, не более 300 В. Температура эксплуатации: от –50 до +70 °С. Минимальная температура прокладки кабеля - минус 10 °С. Срок службы не менее 30 лет. Наружный диаметр кабеля 6,3 мм. | КПСВВнг(А)-LS 1x2x0,75 | ECBL4001897 | Спецкабель | м | 2080 | 0.038 | или эквивалент
| 6.2 | Кабель безгалогенный (LSZH) парной скрутки U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57, 4 пары жил диаметром 0,57 мм (23 AWG), категория 6. Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки. Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - П1б.8.1.2.1. Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ категории размещения 2-4. Диапазон температур от минус 60°С до плюс 70°С. Наружный диаметр кабеля 6,9 мм. | U/UTP Cat6 ZH нг(А)-HF 4х2х0,57 | BCC0000560 | Парлан | м | 28 | 0.056 | или эквивалент
| 7 | Материалы
| 7.1 | Коробка проходная ответвит. с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм, Пластик | 53810 | BCC0000940 | АО "ДКС" | шт | 54 | 0.2 | или эквивалент
| 7.2 | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, условный проход 15, климатическое исполнение У2, IP54, диапазон температур от минус 40°С до плюс 60°С, материал сплав цинка, уплотнитель резина МБС | РКн-15 | BCC0000536 | АО «ЗЭТА» | шт | 294 |  | или эквивалент
| 7.3 | Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой, условный проход 10, климатическое исполнение У2, IP54, диапазон температур от минус 40°С до плюс 60°С, материал сплав цинка, уплотнитель резина МБС | РКн-10 | BCC0000534 | АО «ЗЭТА» | шт | 126 |  | или эквивалент
| 7.4 | Шуруп с потайной головкой 3х8 DIN 97, латунь | DIN 97 3×8 | BCC0001257 | ЦКИ | шт | 198 | 0.0002 | или эквивалент
| 7.5 | Саморезы клопы усиленные, длина 25 мм, диаметр 4,2 мм, наконечник острый, материал оцинкованная сталь, тип головки тарельчатая, форма головки PH2, резьба полная | 25x4,2 мм | BCC0000550 | Hard-Fix | шт | 4916 | 0.0025 | или эквивалент
| 7.6 | Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая | TUR-2.5 | BCC0000626 | АО "ДКС" | шт | 196 | 0.005 | или эквивалент
| 7.7 | Изолятор торцевой для клемм TUR-2.5...10, серый | D-TUR-2.5-10 | BCC0000629 | АО "ДКС" | шт | 49 | 0.004 | или эквивалент
| 7.8 | Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 2-х полюсная, Цвет красный | SBF-2-5 | BCC0000630 | АО "ДКС" | шт | 98 | 0.002 | или эквивалент
| 7.9 | Разделитель для клемм TUR, толщина 2 мм | PTA-TUR | BCC0000633 | АО "ДКС" | шт | 4 | 0.001 | или эквивалент
| 7.10 | Оконцеватель для металлорукава, условный проход 10 мм, климатическое исполнение У2, оцинкованная сталь | Оконцеватель 10 | BCC0000528 | АО «ЗЭТА» | шт | 132 |  | или эквивалент
| 7.11 | Резьбовая заклепка М3, уменьшенный бортик, белый цинк | 61974 | BCC0000821 | ЦКИ | шт | 184 | 0.0035 | или эквивалент
| 7.12 | Винт с полукруглой головкой, оцинкованный, М3х20 DIN7985 | 103008 | BCC0000822 | Tech-Krep | шт | 184 | 0.0045 | или эквивалент
| 7.13 | Кронштейн для извещателя ИК адресного С2000-ИК исп.03 | 247-485-203 | BCC0000673 | НВП "Болид" | шт | 42 | 0.08 | или эквивалент
| 7.14 | Оконцеватель для металлорукава, условный проход 15 мм, климатическое исполнение У2, оцинкованная сталь | Оконцеватель 15 | BCC0000530 | АО «ЗЭТА» | шт | 85 |  | или эквивалент
| 7.15 | Дин-рейка перфорированная, 35/7,5 мм, Длина 2000 мм, Сталь, Цинковое покрытие | 2140 | BCC0000625 | АО "ДКС" | шт | 3 | 0.32 | или эквивалент
| 7.16 | Hyperline PLUG-8P8C-U-C6-100 Разъем RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6 (50 µ/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля) | PLUG-8P8C-U-C6-100 | BCC0001983 | Hyperline | шт | 4 | 0.16 | или эквивалент
| 7.17 | Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, черный | Hyperline BOOT-BK-10 | BCC0000282 | Hyperline | шт | 4 | 0.03 | или эквивалент
| 7.18 | Скоба однолапковая (СО) металлическая, диапазон диаметров труб 12-13 мм, климатическое исполнение У1 и У5, материал сталь оцинкованная | СО12-13 | BCC0000545 | АО «ЗЭТА» | шт | 970 |  | или эквивалент
| 7.19 | Скоба однолапковая (СО) металлическая, диапазон диаметров труб 19-20 мм, климатическое исполнение У1 и У5, материал сталь оцинкованная | СО19-20 | BCC0000547 | АО «ЗЭТА» | шт | 3294 |  | или эквивалент
| 7.20 | Труба обыкновенная, оцинкованная, с условным проходом 20 мм, толщиной стенки 2,8 мм | Труба 20 x 2,8 ГОСТ 3262 - 75 | BCC0000702 | Россия | м | 8 | 1.66 | или эквивалент
| 7.21 | Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл, глубина заделки 100/150/200/300 мм, предел огнестойкости IET60/90/120/180 | DN1201 | BCC0000557 | АО "ДКС" | шт | 9 | 0.5 | или эквивалент
| 8 | Коробки коммутационные и блоки разветвительно-изолирующие
8330-RD-01-S-BZ-1301, 8330-RD-01-S-BZ-1302, 8330-RD-01-S-BZ-1303, 8330-RD-01-S-BZ-1304, 8330-RD-01-S-BZ-1305, 8330-RD-01-S-BZ-1306, 8330-RD-01-S-BZ-1307, 8330-RD-01-S-BZ-1308, 8330-RD-01-S-BZ-1309, 8330-RD-01-S-BZ-1310, 8330-RD-01-S-BZ-1311, 8330-RD-01-S-BZ-1312, 8330-RD-01-S-BZ-1313, 8330-RD-01-S-BZ-1314, 8330-RD-01-S-BZ-1315, 8330-RD-01-S-BZ-1316, 8330-RD-01-S-BZ-1317, 8330-RD-01-S-BZ-1318, 8330-RD-01-S-BZ-1319, 8330-RD-01-S-BZ-1320, 8330-RD-01-S-BZ-1321, 8330-RD-01-S-BZ-1322, 8330-RD-01-S-BZ-1323, 8330-RD-01-S-BZ-1324, 8330-RD-01-S-BZ-1325, 8330-RD-01-S-BZ-1326, 8330-RD-01-S-BZ-1327, 8330-RD-01-S-BZ-1328, 8330-RD-01-S-BZ-1329, 8330-RD-01-S-BZ-1330, 8330-RD-01-S-BZ-2301, 8330-RD-01-S-BZ-2302, 8330-RD-01-S-BZ-2304, 8330-RD-01-S-BZ-2305, 8330-RD-01-S-BZ-2306, 8330-RD-01-S-BZ-2307, 8330-RD-01-S-BZ-2308, 8330-RD-01-S-BZ-3301 | 8.1 | Блок разветвительно-изолирующий для использования в ДПЛС, размеры 56x38x20 мм, рабочий диапазон температур от минус 30 до плюс 55 °С, IP20 | БРИЗ | BCC0000665 | НВП "Болид" | шт | 38 | 0.04 | или эквивалент
8330-RD-01-S-JB-1301, 8330-RD-01-S-JB-1302, 8330-RD-01-S-JB-1303, 8330-RD-01-S-JB-1304, 8330-RD-01-S-JB-1305, 8330-RD-01-S-JB-1306, 8330-RD-01-S-JB-1307, 8330-RD-01-S-JB-1308, 8330-RD-01-S-JB-1309, 8330-RD-01-S-JB-1310, 8330-RD-01-S-JB-1311, 8330-RD-01-S-JB-1312, 8330-RD-01-S-JB-1313, 8330-RD-01-S-JB-1314, 8330-RD-01-S-JB-1315, 8330-RD-01-S-JB-1316, 8330-RD-01-S-JB-1317, 8330-RD-01-S-JB-1318, 8330-RD-01-S-JB-1319, 8330-RD-01-S-JB-1320, 8330-RD-01-S-JB-1321, 8330-RD-01-S-JB-1322, 8330-RD-01-S-JB-1323, 8330-RD-01-S-JB-1324, 8330-RD-01-S-JB-1325, 8330-RD-01-S-JB-1326, 8330-RD-01-S-JB-1327, 8330-RD-01-S-JB-1328, 8330-RD-01-S-JB-1329, 8330-RD-01-S-JB-1330, 8330-RD-01-S-JB-1331, 8330-RD-01-S-JB-1332, 8330-RD-01-S-JB-1333, 8330-RD-01-S-JB-1334, 8330-RD-01-S-JB-1335, 8330-RD-01-S-JB-1336, 8330-RD-01-S-JB-1337, 8330-RD-01-S-JB-1338, 8330-RD-01-S-JB-2301, 8330-RD-01-S-JB-2303, 8330-RD-01-S-JB-2304, 8330-RD-01-S-JB-2305, 8330-RD-01-S-JB-2306, 8330-RD-01-S-JB-2307, 8330-RD-01-S-JB-2308 | 8.2 | Коробка ответвит. с гладкими стенками, IP56, 100х100х50мм, Пластик | 53810 | BCC0000619 | АО "ДКС" | шт | 45 | 0.2 | или эквивалент
| 9 | Материалы для заземления
| 9.1 | Металлорукав в ПВХ изоляции, черный, УХЛ1, условный проход 10 мм, внутренний диаметр 9,6 мм, внешний диаметр 13,5 мм, IP67, диапазон температур от минус 60 °С до плюс 90 °С | МРПИ нг морозостойкий 10 | BCC0000516 | АО «ЗЭТА» | м | 10 |  | или эквивалент
| 9.2 | Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленый: 1 гибкая, многопроволочная жила; температура эксплуатации от минус 40 до плюс 65 °С; материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением; материал оболочки: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением; диаметр изделия, (ном.): 5 мм. | ПуГВнг(А)-LS 1х6,0 (желто-зеленый) | BCC0000688 | Конкорд | м | 10 |  | или эквивалент
| 9.3 | Оконцеватель для металлорукава, условный проход 10 мм, климатическое исполнение У2, оцинкованная сталь | Оконцеватель 10 | BCC0000528 | АО «ЗЭТА» | шт | 4 |  | или эквивалент
| 9.4 | Скоба однолапковая (СО) металлическая, диапазон диаметров труб 12-13 мм, климатическое исполнение У1 и У5, материал сталь оцинкованная | СО12-13 | BCC0000545 | АО «ЗЭТА» | шт | 30 |  | или эквивалент
| 9.5 | Саморезы клопы усиленные, длина 25 мм, диаметр 4,2 мм, наконечник острый, материал оцинкованная сталь, тип головки тарельчатая, форма головки PH2, резьба полная | 25x4,2 мм | BCC0000550 | Hard-Fix | шт | 30 | 0.0025 | или эквивалент
| 9.6 | Наконечник кабельный кольцевой изолированный с ПВХ манжетой, НКИ 6.0–6 | НКИ 6.0–6 | BCC0000988 | КВТ | шт | 12 | 0.002 | или эквивалент
| 9.7 | Шайба плоская M6, DIN 125, оцинкованная сталь | M6, DIN 125 | BCC0000730 | STARFIX | шт | 8 | 0.191 | или эквивалент
| 9.8 | Болт M6×20, DIN 933, оцинкованная сталь | M6×20, DIN 933 | BCC0000735 | STARFIX | шт | 2 | 0.2 | или эквивалент
| 9.9 | Гайка M6, DIN 934, оцинкованная сталь | M6, DIN 934 | BCC0000740 | STARFIX | шт | 4 | 0.692 | или эквивалент